有机热载体化验申请单

文件编号：CX0709-2008        样品编号：                        记录编号：

| 委托单位 | （加盖公章） | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在地址 |  | 送样人员 |  |
| 锅炉型号 |  | 送样日期 |  |
| 有机热载体情况 | 产品标记 |  | 产品 | 品种 | □L-QB □L-QC □L-QD |
|  |  |  |  | 类型 | □矿物油 □合成 |
|  | 生产单位 |  |
|  | 产品出厂 质检报告 | 由用户提供产品出厂质量检验报告复印件，并加盖供应商或用户公章确认。 |
| 外委 化验 | 项目：□运动粘度；□闭口闪点； □残炭； □酸值； □其它； |
| 备注：1.送样单位自行采集油样，应在48小时内送样化验； 2.□框打勾表示确定； 3.采集油样时，油样应在系统循环回路内通过取样冷却器进行或换热设备排放点采集，样品温度应小于50℃，不应在高位槽或低位槽中采集。应先将取样管路中的积油排尽并流淌数分钟，然后采集。盛装的油样瓶应是1L容积无色透明广口玻璃瓶，采样前应先将取样瓶洗净并烘干水分。采样后应迅速加盖密封，粘贴标签，注明单位名称、取样日期、样品编号，并填写《有机热载体化验申请单》一并提交。 4.对在用有机热载体炉无取样冷却器的油样应在停炉并适当冷却后采集，采样量暂定800ml（不超过1L瓶容积的3/4）。 5.已化验油样，留样时间40天，备复检用，过期由所集中处置或由用户领回。 |
| 收样人 |  | 接收日期 |  |